HEIZUNGSTECHNICHE BAUBESCHREIBUNG

(Gaskessel – Kamingebunden)

Projekt:	Aufstellung einer Gaszentralheizungsanlage mit WW-Bereiter

Name des Bauherrn ..............................................................................................

Bezeichnung und Adresse des Bauvorhabens ......................................................

...............................................................................................................................

EZ u. Parz.: ...........................................................................................................

Heizsystem:		WW-Zentralheizung, VLT max. 90°C, max. Betriebsdruck: 3,0 bar

Wärmebedarf:		Berechnung nach ÖNORM 7500- ...........................kW

Aufstellungsort:	in/im ..........................................-Raumvolumen m³..........................,

mit Fenster, mit Luftverbund.

Zugang über .......................................................................................

Heizgerät:		Raumluftabhängiges Gasgerät, Fabr. ....................................

Type: ....................................................

für Erdgas, Heizleistung: .................................kW,

mit CE-AT Kennzeichnung und ÖVGW-Qualitätszeichen.

- Nachweis des Prüfberichtes für das Gasheizgerät gemäß § 59 Abs. 3 NÖ Bauordnung 2014 wird durch die ÖVGW-Prüfzeichenliste Gas 1997/3 (bzw. aktuelle Verzeichnisnummer) mit der Registriernummer ...........................................................,

Seite Nr. ...............................................erbracht.

- Prüfbericht gemäß § 59 Abs. 3 NÖ Bauordnung 2014 liegt bei.

- Das Gasheizgerät wurde vor 1996 in Verkehr gebracht und besitzt das ÖVGW-Qualitätszeichen.

a), b), c)   unzutreffendes streichen

Sicherheitseinrichtung:		Ausgelegt nach ÖNORM B 8131

Heizungsseitig: 			Druckausdehnungsgefäß (Type: ....................................................) und

Sicherheitsventil (max. 3,0 bar)

Wasserseitig:	  		kombiniertes Rückschlag- und Sicherheitsventil (max. 6,0 bar)

Feuerlöscher:	Mindestfüllgewicht 6 kg, gem. ÖNORM F 1050 wird im Bereich des Kessels montiert.

Heizungsseitig: 			Druckausdehnungsgefäß (Type: ...........................................) und

Sicherheitsventil (max. 3,0 bar)

Wasserseitig: 	  		kombiniertes Rückschlag- und Sicherheitsventil (max. 6,0 bar)

Feuerlöscher:	  		Mindestfüllgewicht 6kg, gem. ÖNORM F 1050 wird im Bereich des

Heizgerätes montiert.

Kamin für Gasheizgerät:

Die Abgasführung erfolgt in den bestehenden Kamin.

Kaminausführung :	Größe: ........................ (lt. Vorbefund)

Kamin wird saniert	ja/nein

Gasinstallation:

Wird nach der gültigen ÖVGW-TR Gas erstellt und der EVN- ...............................................

übergeben. Der Hauptabsperrhahn für das Gebäude befindet sich im/in ...................................., der Gasmesser mit Absperrung ist im/in ............................................montiert und ist mit einer Wohnungs-Nr. versehen, die Gasleitung ist gelb gekennzeichnet.

Atteste bei der Fertigstellung

- Messbericht nach der NÖ Bautechnik liegt bei Kunde/Bauherrn auf,

- Elektroattest (für den Elektroanschluss allein ist kein Attest erforderlich),

- Gasleitung - Druckprobebestätigung

- Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Heizungsanlage mit Druckprobebestätigung.

- Anschlussbefund des zuständigen Rauchfangkehrers.

- Installationsanzeige der Wr. Stadtwerke – Gaswerke

........................................................				.................................am............................

(Firmenstempel)							       (Datum)